## 机组收益画像
三类机组收益画像（假设情景 · 非真实账）
数据来源：真源价格(31天×96点) + 假设机组参数。所有成本/利用小时/补偿参与率均为演示用假设，须以贵厂真实台账替换。
A. 假设前提（全部为演示用假设，必须替换）
参数 | 火电 | 风电 | 光伏 | 来源/说明
边际(燃料)成本 元/MWh | 280 | 0 | 0 | 火电为辽宁褐煤到厂估算；风光边际成本≈0
7月现货结算均价 元/MWh | 204.18 | 204.18 | 175 | 风/火按实时月均；光伏因午间负价高峰拖更低
容量电价折算度电 元/MWh | 36.7 | 0 | 0 | 165元/kW·年 ÷ 4500h（煤电适用，风光无）
深度调峰补偿 元/MWh | 45 | 0 | 0 | 假设全年15%电量参与深度调峰，0.30元/kWh=300元/MWh
中长期托底 | 未计入(单列) | 未计入 | 未计入 | 辽宁4.0约70%电量锁价，此处仅算现货段
B. 测算结果（每 MWh 综合收益 · 现货段示意）
机组 | 现货收入 | −成本 | +容量 | +调峰 | 综合 | 解读
火电 | 204.18 | -280 | 36.7 | 45 | 5.9 | 现货段亏，四轨托底后微利
风电 | 204.18 | 0 | 0 | 0 | 204.2 | 零成本，均价即毛利，远高于火电
光伏 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 午间负价集中拖拽，略低于风电
⚠ 全部数字为演示用假设情景，非辽宁任何电厂真实核算。勿将「火电综合 +5.9」抽离上下文当结论。

## 市场主体损益映射
负电价对不同市场主体的损益映射（定性 · 非精确核算）
基于本报告价格特征 + 公开市场规则（辽宁4.0 / 东北辅助服务 / 辽发改价格字〔2026〕2号）。非精确核算，须核红头。
主体 | 受损点 | 对冲/缓冲层 | 净判断
火电 | 负价时段硬扛上网，实时结算破零甚至−100，边际亏燃料变动成本 | ①容量电价(165元/kW·年) ②深度调峰0.30元/kWh ③中长期≥70%锁价 | 现货深负是电量段承压，综合受三层保护，不构成生存级冲击
风电/光伏 | 边际成本0，但按实时结算时负价时段出力越多单位价越低；午间光伏负价占比峰值65–68% | 中长期保价 + 部分省低价时段优先消纳；受保障收购约束不能随意弃电 | 无保价新能源现货段显著受损；高比例中长期托底则影响有限
售电公司/大用户 | （负价时段为获益方，无受损点） | 购电成本随现货下探降低；若售予用户合同价刚性，价差扩大 | 负价结构是发电侧向用电侧的价值转移，用电主体隐性获益
系统/电网 | 平衡成本上升，灵活性资源稀缺信号 | 辅助服务资金池(用户用电量+未参与电能量市场上网电量分摊)回收 | 最终由全体用户共同承担平衡成本
临界点与行动建议（客观描述，非投资建议）
主体 | 关键临界点 | 可行动作(客观)
火电 | 实时价 < 燃料变动成本时硬发即亏 | 负价时段转深度调峰拿0.30补偿，优于硬扛
风光 | 实时价 < 0 且无可弃电约束时 | 理论上应弃电；受保障收购限制时靠中长期保价对冲
售电/大用户 | 负价时段购电成本极低 | 优化用电/储能充放时序，锁定低价窗口
电厂管理层 | 现货敞口比例决定波动暴露 | 核对辽宁4.0合约台账，明确贵厂锁价比例

## 关键参数与口径
关键参数与口径（须核对官方红头）
以下数值沿用本文口径，正式引用请以发改委/交易中心红头原文为准。
参数/结论 | 数值 | 口径/说明 | 核对要求
容量电价(煤电) | 165 元/kW·年 | 辽发改价格字〔2026〕2号 | 须核红头原文
辽宁4.0 中长期签约比例 | ≥70% | 本地口径，非全省均值 | 须核交易细则
深度调峰补偿 | 0.30 元/kWh (=300元/MWh) | 东北辅助服务市场 | 须核区域细则
火电燃料边际成本(假设) | 280 元/MWh | 辽宁褐煤到厂估算 | 演示假设，非真实
煤电年利用小时(假设) | 4500 h | 容量电价折算度电基准 165÷4500≈36.7 | 贵厂以核定值为准
深度调峰参与率(假设) | 15% | 全年15%电量参与 | 演示假设
7月实时均价 | 204.18 元/MWh | 真源抓取(31天×96点) | 可验证
7月日前均价 | 219.85 元/MWh | 预出清参考价，非结算价 | 见§5.5偏差定位
负价触发 | 实时24/31天；−100下限342次 | 真源抓取 | 可验证
触顶 | 1500上限16次 | 真源抓取 | 可验证
综合收益(假设情景) | 火+5.9 / 风+204.2 / 光+175 元/MWh | §14.2 假设参数测算 | 非真实账
风速↔实时价相关 | 夜间 r=−0.553 | open-meteo代理气象 | 代理非实际出力